石河子大学“中西部高校综合实力提升工程”（电气工程教学实验平台建设项目）

建设任务简表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 拟开实验名称 | 实验课程名称 | 设备所在实验室名称 | 管理负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态应力应变测试分析系统 | 30 | 1）全桥、半桥、1／4桥状态的应力应变多点巡回检测实验； 2） 压力、力、荷重、位移等物理量的多点巡回检测实验； 3）热电偶温度进行多点巡回检测实验； 4）电压信号巡回检测实验。 | 机械工程测试技术，传感器原理与应用 | 电测实验室 | 李宏伟 |  |
| 2 | 动态应力应变测试分析系统 | 5 | 1）全桥、半桥、1／4桥状态的应力应变的测试和分析实验； 2）各种物理量的测试和分析实验； 3）振动加速度、振动速度、振动位移的测试和分析实验； 4）温度测试和分析实验。 | 机械工程测试技术，传感器原理与应用 | 电测实验室 | 李宏伟 |  |
| 3 | USB数据采集与控制模块 | 20 | 1）计算机模拟信号采集实验； 2）计算机模拟信号输出实验； 3）计算机数字量信号采集实验； 4）计算机数字量信号输出实验； 5）温度、压力等信号采集与控制实验 | 机械工程测试技术，计算机控制技术 | 电测实验室 | 李宏伟 |  |
| 4 | 电力系统综合自动化教学试验系统 | 2 | 1)同步发电机准同期并列实验； 2)同步发电机微机励磁实验； 3)单机—无穷大系统稳态运行方式实验； 4)电力系统功率特性（功角）和功率极限（静态稳态性）实验； 5)电力系统暂态稳定性实验； 6)同步发电机的运行实验； 7)单机带负荷实验 | 电力系统 | 电力系统实验室 | 李宏伟 |  |
| 5 | 电气控制及继电保护综合实验台 | 2 | 1)继电器特性实验 ； 2)继电保护实验及综合实验； 3)电气二次控制回路实验； 4)微机线路保护实验、综合实验及其考核实验； 5)继电保护与自动装置综合及考核实验；. 6)继电保护与自动装置综合及考核实验——由学生自行设计； 7)微机/常规变压器保护实验； 8)微机阻抗保护实验； 9)多台装置联网及通讯实验； 10)介入式相关实验。 | 电气控制技术，继电保护技术 | 继电保护实验室 | 李宏伟 |  |
| 6 | 电机及电气技术实验装置 | 4 | 1)三相异步电动机机械特性实验； 2)三相同步电机参数的测定实验； 3)三相同步电机并网实验； 4)三相变压器并列运行实验； 5)直线电机实验；6)高压直流无刷电机实验； 7)开关磁阻电机实验； 8)步进电机实验； 9)交流伺服电机实验； 10)直流伺服电机实验等。 | 电机学 | 电机实验室 | 吴延祥 |  |
| 7 | 高电压技术实验装置 | 1 | 1）固体绝缘材料绝缘强度实验； 2）变压器绝缘油实验； 3）空气在直流电场中的放电实验； 4）空气在工频电场的放电实验； 5）绝缘子串电压分布测量实验； 6）绝缘电阻测量实验； 7）直流泄漏和耐压实验； 8）介质损耗角测试实验； 9）交流耐压实验。 | 高电压技术 | 高电压实验室 | 吴延祥 |  |
| 8 | 发电厂（火电站）及变电站仿真培训系统 | 1 | 1）日常操作、监视培训事故处理训练； 2）巡视系统训； 3）机组热控系统训练； 4）机组主保护训；5）练机组启动训练 | 发电厂实习 | 电力系统仿真实验室 | 吴延祥 |  |

石河子大学“中西部高校综合实力提升工程”（预防医学教学实验平台建设项目）

建设任务简表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 拟开实验名称 | 实验课程名称 | 设备所在实验室名称 | 管理负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机气体检测仪 | 1 | 大气卫生质量监测与评价 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 牛强 |  |
| 2 | 微量移液器 | 2 | 水中浑浊度测定 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 徐上知 |  |
| 3 | 低温高速离心机 | 1 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 丁玉松 |  |
| 4 | 酶标仪 | 1 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 丁玉松 |  |
| 5 | PM2.5测定仪 | 2 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 李述刚 |  |
| 6 | 高精密电子分析天平 | 1 | 大气卫生质量监测与评价 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 李述刚 |  |
| 7 | 铅、汞、镉、砷、铜、锌、钙、镁空心阴极灯 | 2 | 大气物理因素测定 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 徐上知 |  |
| 8 | 超净工作台 | 2 | 水质微生物检测 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 徐上知 |  |
| 9 | 化学需氧量COD 速测仪 | 1 | 饮水水质检测 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 丁玉松 |  |
| 10 | 高速离心机 | 1 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 丁玉松 |  |
| 11 | 旋涡混合器 | 2 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 牛强 |  |
| 12 | 超声波清洗器 | 2 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 牛强 |  |
| 13 | 磁力搅拌器 | 2 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 牛强 |  |
| 14 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 牛强 |  |
| 15 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 经口急性毒性试验 | 职业卫生与职业医学 | 预防医学系 | 木拉提 |  |
| 16 | 分光光度计 | 4 | 大气中二氧化硫浓度的测定 | 环境卫生学 | 预防医学系 | 木拉提 |  |
| 17 | 数显离心机 | 4 | 尿中δ氨基乙酰丙酸的测定 | 职业卫生与职业医学 | 预防医学系 | 木拉提 |  |
| 18 | 数显三用恒温水箱 | 4 | 尿中δ氨基乙酰丙酸的测定 | 职业卫生与职业医学 | 预防医学系 | 木拉提 |  |
| 19 | 电热板 | 4 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 李述刚 |  |
| 20 | 高通量组织研磨器组织匀浆机 | 1 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 李述刚 |  |
| 21 | 漩涡振荡器 | 2 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 李述刚 |  |
| 22 | 可调式移液器 | 8 | 公用设备 | 所有实验 | 预防医学实验中心 | 李述刚 |  |
| 23 | 太阳紫外线辐射监测仪 | 2 | 大气卫生质量监测与评价 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 李述刚 |  |
| 24 | 光电比浊计 | 4 | 水样混浊度的测定 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 李述刚 |  |
| 25 | 二氧化氮分析仪 | 4 | 大气卫生质量监测与评价 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 牛强 |  |
| 26 | 一氧化碳测定仪 | 4 | 大气卫生质量监测与评价 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 牛强 |  |
| 27 | 氟离子计 | 4 | 水质检验与评价 | 环境卫生学 | 预防医学实验中心 | 牛强 |  |
| 28 | 静式染毒柜 | 1 | 小鼠经呼吸道LD50测定 | 毒理学实验 | 预防医学实验中心 | 丁玉松 |  |
| 29 | 动物笼架 | 2 | 小鼠经呼吸道LD50测定 | 毒理学实验 | 预防医学实验中心 | 丁玉松 |  |
| 30 | 振动测量仪 | 2 | 作业环境的卫生学评价 | 职业卫生与职业医学 | 预防医学实验中心 | 木拉提 |  |
| 31 | 高频电磁场卫生测定仪 | 2 | 作业环境的卫生学评价 | 职业卫生与职业医学 | 预防医学实验中心 | 木拉提 |  |
| 32 | 噪声频谱分析仪 | 2 | 作业环境的卫生学评价 | 职业卫生与职业医学 | 预防医学实验中心 | 木拉提 |  |
| 33 | 农药残留速测仪 | 1 | 食品中农药残留评价 | 营养与食品卫生学 | 预防医学实验中心 | 木拉提 |  |
| 34 | 微波漏能仪 | 2 | 作业环境的卫生学评价 | 职业卫生与职业医学 | 预防医学实验中心 | 木拉提 |  |
| 35 | 宽频带测试仪 | 2 | 作业环境的卫生学评价 | 职业卫生与职业医学 | 预防医学实验中心 | 木拉提 |  |
| 36 | 热辐射测定仪 | 4 | 作业环境的卫生学评价 | 职业卫生与职业医学 | 预防医学实验中心 | 木拉提 |  |
| 37 | 尘肺X射线诊断标准片 | 2 | 尘肺病讨论 | 职业卫生与职业医学 | 预防医学实验中心 | 木拉提 |  |
| 38 | 乳脂离心机 | 2 | 鲜奶卫生检验 | 营养与食品卫生学 | 预防医学系实验中心 | 徐上知 |  |
| 39 | 膳食分析与营养评价系统 | 1 | 膳食调查 | 营养与食品卫生学 | 预防医学系实验中心 | 徐上知 |  |
| 40 | 循环水式多用真空泵 | 2 | 食品中非食用色素检测 | 营养与食品卫生学 | 预防医学系实验中心 | 徐上知 |  |
| 41 | 旋转蒸发器 | 2 | 食品中非食用色素检测 | 营养与食品卫生学 | 预防医学系实验中心 | 徐上知 |  |
| 42 | 食物模型 | 2 | 食谱编制 | 营养与食品卫生学 | 预防医学系实验中心 | 徐上知 |  |
| 43 | 纯音电测听仪 | 1 | 健康筛查 | 儿童少年卫生学 | 预防医学实验中心 | 冯刚玲 |  |
| 44 | 验光箱 | 3台 | 健康筛查 | 儿童少年卫生学 | 预防医学实验中心 | 冯刚玲 |  |
| 45 | 标准对数视力表灯箱 | 2 | 健康筛查 | 儿童少年卫生学 | 预防医学实验中心 | 冯刚玲 |  |
| 46 | 中国-韦克斯勒儿童智力量表 | 1 | 心理测量与评价 | 儿童少年卫生学 | 预防医学实验中心 | 冯刚玲 |  |
| 47 | 电子肺活量计 | 2 | 心理测量与评价 | 儿童少年卫生学 | 预防医学实验中心 | 冯刚玲 |  |
| 48 | 电子灯光反应时测定仪 | 4 | 生长发育测量 | 儿童少年卫生学 | 预防医学实验中心 | 冯刚玲 |  |
| 49 | 背力计 | 4 | 学习疲劳的测定 | 儿童少年卫生学 | 预防医学实验中心 | 冯刚玲 |  |
| 50 | 闪光融合频率仪 | 4 | 生长发育测量 | 儿童少年卫生学 | 预防医学实验中心 | 冯刚玲 |  |
| 51 | 肺通气量仪 | 8 | 学习疲劳的测定 | 儿童少年卫生学 | 预防医学实验中心 | 冯刚玲 |  |
| 52 | 照度计 | 12 | 生长发育测量 | 儿童少年卫生学 | 预防医学实验中心 | 冯刚玲 |  |

石河子大学“中西部高校综合实力提升工程”（基础生物学实验教学平台建设项目）建设任务书

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台、套） | 拟开实验名称 | 实验课程名称 | 设备所在实验室名称 | 管理负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电泳槽 | 20 | POD同工酶的PAGE电泳分离 | 生物化学 | 生物技术综合实验室、生物化学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 2 | 水平电泳槽 | 20 | 植物组织总DNA的提取和鉴定 | 生物化学 | 生物技术综合实验室、生物化学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 3 | 电泳仪电源 | 20 | 配套设备 | 生物化学 | 生物技术综合实验室、生物化学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 4 | 电泳仪电源 | 10 | 配套设备 | 生物化学 | 生物技术综合实验室、生物化学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 5 | 半干式碳板转印仪(槽)带电泳仪 | 4 | 蛋白质印迹法 | 分子生物学 | 生物技术综合实验室 | 陈 芳 |  |
| 6 | 等电聚焦电泳槽 | 10 | 等电聚焦法测定蛋白质等电点 | 分子生物学、生物化学 | 生物技术综合实验室、生物化学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 7 | 电子天平 | 10 | 药品称量 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物形态与结构综合实验、生物化学综合实验室 | 周玲玲 |  |
| 8 | 电子天平 | 10 | 药品称量 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物形态与结构综合实验、生物化学综合实验室 | 周玲玲 |  |
| 9 | 电子天平 | 8 | 药品称量 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物形态与结构综合实验、生物化学综合实验室 | 周玲玲 |  |
| 10 | 便携式叶绿素仪 | 2 | 不同生境下植物叶片形态结构及光合效率观察 | 生态学 | 生物化学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 11 | GPS定位仪 | 6 | 荒漠（盐碱地）植被生态调查 | 植物学、生态学 | 生物形态与结构综合实验 | 周玲玲 |  |
| 12 | 显微数码互动教室 | 1 | 不同植物营养器官结构与功能适应性分析,动物、植物细胞染色体制片及形态观察,环境微生物生长过程检测及生长曲线测定（等） | 植物学、遗传学、微生物学及动物学 | 生物形态与结构综合实验 | 周玲玲 |  |
| 13 | 显微镜 | 33 | 后含物的识别与鉴定 植物多倍体的诱发与分析鉴定 | 动、植物学、遗传学 | 生物形态与结构综合实验 | 周玲玲 |  |
| 14 | 数码体视显微镜 | 2 | 果蝇综合实验（饲养、鉴定、杂交及X染色体基因定位分析） 化学诱变剂对果蝇遗传的影响及遗传规律的探讨 | 遗传学 | 遗传学综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 15 | 体式显微镜 | 1 | 土壤或水体等环境中微生物菌种分离筛选，纯化鉴定和保藏 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 16 | 标本柜 | 40 | 被子植物花、果的形态特征与解剖检索与鉴定 | 植物学 | 植物标本室 | 周玲玲 |  |
| 17 | 智能光照培养箱 | 6 | 植物培养、化感实验、种子发芽实验、人工生态环境模拟实验 | 生物化学、生态学、植物学 | 生物形态与结构综合实验、生物化学综合实验室 | 周玲玲 |  |
| 18 | 人工气侯箱 | 4 | 植物培养、化感实验、种子发芽实验、人工生态环境模拟实验 | 生态学 | 生物形态与结构综合实验 | 李桂芳 |  |
| 19 | 冰箱 | 6 | 种子萌发条件及植物化感效应 重组DAN的转化与鉴定 | 分子生物学、遗传学、微生物学和组织培养 | 生物形态与结构综合实验、、生物化学综合实验室、生物技术综合实验室 | 周玲玲 |  |
| 20 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 9 | 种子植物的生活环境以及生态影响因子的调查 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物形态与结构综合实验、生物化学综合实验室、生物技术综合实验室 | 周玲玲 |  |
| 21 | 恒温培养箱 | 6 | 种子萌发条件及植物化感效应 | 植物学、生态学 | 生物形态与结构综合实验 | 周玲玲 |  |
| 22 | 智能生化培养箱 | 8 | 特色药用植物组织培养 植物POD，SOD，CAT在逆境生长和衰老过程中的活性变化研究 环境致突变因子对生物遗传物质的损伤 | 分子生物学、遗传学、微生物学和组织培养 | 遗传学综合实验室、生物化学综合实验室、生物技术综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 23 | CO2培养箱 | 1 | 小鼠细胞不同器官体外培养及形态观察 动物植物细胞体外培养及代谢产物的调控 | 遗传学 | 遗传学综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 24 | 低温培养箱 | 5 | 微生物营养缺陷型的筛选鉴定及杂交后代选育 | 分子生物学、遗传学、微生物学和组织培养 | 生物形态与结构综合实验、生物化学综合实验室、生物技术综合实验室 | 周玲玲 |  |
| 25 | 超低温冰箱 | 3 | 微生物菌种保藏、生物试剂及材料的保藏 | 微生物学、分子生物学和分子生态学 | 微生物综合实验室、生物形态与结构综合实验、生物技术综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 26 | 高低温试验箱 | 2 | 微生物差异温度培养 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 27 | 种子发芽箱 | 2 | 种子萌发实验 | 生物化学 | 生物化学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 28 | 智能酸度计(PH计) | 14 | 药品配制 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物形态与结构综合实验 | 周玲玲 |  |
| 29 | 恒温磁力搅拌器 | 15 | 配置药品、混匀样品 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物形态与结构综合实验 | 周玲玲 |  |
| 30 | 手持光量子计 | 5 | 不同生境下植物叶片形态结构及光合效率观察 | 生态学 | 生物形态与结构综合实验、生物化学综合实验室 | 周玲玲 |  |
| 31 | 电导率仪 | 10 | 电导率的测定 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物形态与结构综合实验、生物化学综合实验室、生物技术综合实验室 | 周玲玲 |  |
| 32 | 纯水系统 | 1 | 实验用水供应 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 地下室 | 李予霞 |  |
| 33 | 台式计算机 | 36 | 利用基因组原位杂交比较不同物种亲缘关系 基因家族的分子进化分析 | 遗传学、生物信息学 | 生物信息学实验 | 马磊 |  |
| 34 | 小型冷冻高速离心机 | 11 | 生物样品分离 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 各实验室 | 何大俊 |  |
| 35 | 小型离心机 | 10 | 用正交法测定几种因素对酶活力的影响 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物技术综合实验室、生物化学综合实验室、微生物综合实验室 | 何大俊 |  |
| 36 | 微量高速离心机 | 10 | 谷胱甘肽转硫酶的制备及动力学研究 细胞色素C的制备和含量测定 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物技术综合实验室、生物化学综合实验室、微生物综合实验室 | 何大俊 |  |
| 37 | 大容量离心机 | 10 | 大肠杆菌的荧光治理转化及其表达与稳定性检测 产蛋白酶和淀粉酶微生物的分离和酶活力的评价 不同浓度胰岛素、肾上腺素对血糖浓度的影响 | 微生物学、生物化学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 38 | 高压锅 | 4 | 乙醇对果蝇的生殖毒性以及姜汁的解毒研究 | 遗传学 | 综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 39 | 脱色摇床 | 8 | POD同工酶的PAGE电泳分离 | 生物化学、分子生物学 | 生物技术综合实验室、、生物化学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 40 | 可调式移液器 | 20 | 加样用 | 分子生物学、遗传学、微生物学和组织培养 | 生物技术综合实验室、生物化学综合实验室、微生物综合实验室 | 陈 芳 |  |
| 41 | 移液器（整支消毒） | 5 | 生物样品的标准精细加样 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物化学综合实验室 | 陈 芳 |  |
| 42 | 漩涡混匀器 | 16 | 配液 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物技术、生物化学、微生物、遗传综合实验室 | 陈 芳 |  |
| 43 | 分光光度计 | 25 | 环境微生物生长过程检测及生长曲线测定 植物还原糖的提取和含量测定 | 生物化学、分子生物学及微生物学 | 生物技术综合实验室、微生物综合实验室 | 何大俊 |  |
| 44 | 紫外分光光度计 | 5 | 酵母蔗糖酶的提取和纯化 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物技术、生物化学综合实验室、遗传学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 45 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 几种生物氧化酶的作用 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物化学综合实验室、遗传学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 46 | 超微量紫外分光光度计 | 1 | 基于PCR技术的微生物鉴定 | 分子生物学、微生物学 | 遗传学综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 47 | 荧光分光光度计 | 2 | 基于PCR技术的微生物鉴定 谷胱甘肽转硫酶的制备及动力学研究 | 分子生物学、微生物学 | 生物技术综合实验室 | 何大俊 |  |
| 48 | 荧光倒置显微镜 | 1 | 大肠杆菌的荧光治理转化及其表达与稳定性检测 | 分子生物学、微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 49 | 循环水式多用真空泵 | 10 | 新疆特色药用植物中黄酮，多糖和多酚的分离纯化及生物活性分析 | 生物化学、分子生物学、微生物学 | 生物化学综合实验室、生物技术综合实验室、微生物综合实验室 | 何大俊 |  |
| 50 | 凝胶成像系统 | 2 | PCR法扩增DNA及电泳检测 | 分子生物学、生物化学 | 生物技术综合实验室 | 陈 芳 |  |
| 51 | 核酸蛋白质层析系统 | 10 | 细胞色素C的制备和含量测定 | 分子生物学、生物化学 | 生物技术、生物化学 | 何大俊 |  |
| 52 | 凯氏定氮仪 | 1 | 蛋白质含量的测定 | 生物化学 | 生物化学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 53 | 小型超能粉碎机 | 4 | 生物样品的破碎 | 生物化学 | 生物化学综合实验室 | 何大俊 |  |
| 54 | 旋转蒸发器 | 4 | 新疆特色药用植物中黄酮，多糖和多酚的分离纯化及生物活性分析 | 生物化学 | 生物化学综合实验室、生物技术综合实验室 | 何大俊 |  |
| 55 | 谷氨酸/葡萄糖测定仪 | 1 | 微生物多糖-普鲁兰多糖的发酵和提取 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 56 | 数字旋转粘度计 | 1 | 谷氨酸的微生物发酵 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 57 | 超声波细胞破碎仪 | 2 | 谷氨酸的微生物发酵 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 58 | 小型膜过滤系统 | 1 | 微生物多糖-普鲁兰多糖的发酵和提取 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 59 | 真空干燥箱 | 1 | 菌体干燥、产物干燥 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 60 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 生物制品冷冻干燥，菌种冻干保藏 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 61 | 恒温培养摇床 | 5 | 大肠杆菌的荧光治理转化及其表达与稳定性检测 | 微生物学 | 微生物综合实验室、 | 李桂芳 |  |
| 62 | 小型摇床 | 4 | 水环境中微型生物的种群调查与水质评价 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 63 | 超净工作台 | 6 | 特色药用植物组织培养 | 分子生物学、遗传学、微生物学和组织培养 | 微生物综合实验室、生物技术综合实验室、遗传学综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 64 | 低温恒温水浴槽 | 1 | 微生物培养，低温恒温保育 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 65 | 恒温水浴锅 | 4 | 保育培养基，恒温保育 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 66 | 超声波洗涤器 | 6 | 器皿洗涤 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 67 | 变性梯度凝胶电泳系统 | 1 | 环境微生物生长过程检测及生长曲线测定 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 68 | 暗箱式紫外透射仪 | 6 | 观察胶片 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 生物化学综合实验室、生物技术综合实验室、遗传学综合实验室、微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 69 | Bioflo110 7.5L发酵罐配件 | 1 | 微生物多糖-普鲁兰多糖的发酵和提取 环境微生物生长过程检测及生长曲线测定 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 70 | 3L小型玻璃发酵罐 | 2 | 微生物多糖-普鲁兰多糖的发酵和提取 环境微生物生长过程检测及生长曲线测定 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 71 | 梯度PCR仪（三槽） | 5 | 基于PCR技术的微生物鉴定 | 分子生物学、微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 72 | 液氮储液罐 | 4 | 微生物菌种保藏 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 微生物综合实验室、生物化学综合实验室、生物技术综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 73 | 数显水浴恒温振荡器 | 4 | 混匀细胞 | 分子生物学、遗传学、微生物学和生物化学 | 微生物综合实验室、生物化学综合实验室、生物技术综合实验室 | 李桂芳 |  |
| 74 | 强力板式振荡混匀仪 | 2 | 基于PCR技术的微生物鉴定 | 微生物学 | 微生物综合实验室 | 李桂芳 |  |

石河子大学“中西部高校综合实力提升工程”教学实验平台建设项目

食品学科与工程教学实验平台建设任务简表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 拟开实验名称 | 实验课程名称 | 设备所在实验室名称 | 管理负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式氧和二氧化碳测试仪 | 2 | 果蔬贮藏综合实验 | 果蔬加工贮运学 | 园产品实验室 | 陈国刚 |  |
| 2 | 便携式乙烯测试仪 | 2 | 果蔬贮藏综合实验 | 果蔬加工贮运学 | 园产品实验室 | 陈国刚 |  |
| 3 | 红外线CO2测定仪 | 2 | 果蔬贮藏综合实验 | 果蔬加工贮运学 | 园产品实验室 | 陈国刚 |  |
| 4 | 微波干燥设备 | 1 | 1.果蔬粉微波干燥参数优化 2.呈味肽微波干燥 3.山药切片微波干燥 | 食品物性学实验 | 食品理化分析实验室 | 颜海燕 田洪磊 |  |
| 5 | 微波萃取仪 | 1 | 1.雪菊多糖微波萃取参数优化 2.功能氨基酸微波提取工艺 3.微波萃取法提取桑叶黄酮成分 | 食品分析实验 | 食品分析实验室 | 颜海燕 田洪磊 |  |
| 6 | 不锈钢操作台 | 1 | 面制品加工 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 7 | 鼓风干燥箱 | 2 | 粮油原料品质检测 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 8 | 台式鼓风干燥箱 | 4 | 粮油原料品质检测 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 9 | SDE 同时蒸馏萃取 | 2 | 1. SDE 同时蒸馏法萃取洋葱精油 2.固相微萃取与SDE 同时蒸馏法分析薰衣草精油成分 | 食品分析实验 | 食品分析实验室 | 颜海燕 田洪磊 |  |
| 10 | 固相微萃取纤维头 | 10 | 1.哈密瓜香气成分固相微萃取 2.蟠桃香气成分固相微萃取 3.发酵香肠香气成分固相微萃取 | 食品风味化学实验 | 精密仪器实验室 | 詹萍 唐明翔 |  |
| 11 | 高速离心喷雾干燥 | 1 | 1.蛋白酶解液体体系（生物活性肽）干燥 2.纳米脂质体高速离心喷雾干燥 3.鸡蛋蛋白粉高速离心喷雾干燥 | 食品工程原理实验 食品物性学实验 | 食品工程实验室 | 杨艳彬 罗鹏 |  |
| 12 | 旋转蒸发仪 | 2 | 生物活性成分提取 | 食品分析实验 | 食品分析实验室 | 陈国刚 |  |
| 13 | 水循环真空泵 | 4 | 果汁的制作 | 食品化学 | 各方向实验室 | 各方向负责人 |  |
| 14 | 真空泵 | 5 | 西式香肠的加工 | 食品工艺学 | 各方向实验室 | 各方向负责人 |  |
| 15 | 电磁炉 | 16 | 牛肉干的加工 | 食品微生物学 | 各方向实验室、本科实验室 | 各实验室负责人 |  |
| 16 | 打奶机 | 1 | 面制品加工 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 17 | 粮食粘度仪 | 2 | 粮油原料品质检测 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 18 | 高浊度仪 | 1 | 粮油原料品质检测 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 19 | 肉松加工设备 | 1 | 肉松的加工 | 畜产品加工工艺学 | 畜产品加工实验 | 杨艳彬 卢士玲 |  |
| 20 | 食用植物油过氧化值快速测定仪 | 2 | 粮油原料品质检测 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 21 | 数显白度计 | 2 | 粮油原料品质检测 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 22 | 油脂烟点测定仪 | 2 | 粮油原料品质检测 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 23 | 纤维素测定仪 | 1 | 粮油原料品质检测 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 24 | 胶体磨 | 6 | 果汁的加工 | 食品化学 | 各方向实验室 | 各方向负责人 |  |
| 25 | 榨汁机 | 15 | 果汁的制作 | 食品化学 | 各方向实验室、本科实验室 | 各实验室负责人 |  |
| 26 | 真空包装机 | 2 | 啤酒鸡的加工 | 畜产品加工工艺学 | 畜产、果蔬方向 | 各方向负责人 |  |
| 27 | 打蛋机 | 1 | 面制品加工 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 万银松 |  |
| 28 | 和面机 | 1 | 面制品加工 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 29 | 低速大容量离心机 | 1 | 生物活性成分提取、分离、纯化 | 食品分析实验 | 食品分析实验室 | 刘娅 |  |
| 30 | 可见分光光度计 | 5 | 食品中营养素的分析检测 | 食品分析实验 | 食品分析实验室 | 刘娅 |  |
| 31 | 紫外可见分光光度计 | 4 | 食品中化学物质的分析检测 | 食品分析实验 | 食品分析实验室 | 刘娅 |  |
| 32 | 荧光分光光度计 | 1 | 食品中营养素的分析检测 | 食品分析实验 | 食品分析实验室 | 张建 |  |
| 33 | 电子天平 | 4 | 牛肉干的加工 | 食品微生物学 | 各方向实验室 | 各方向负责人 |  |
| 34 | 电子天平 | 12 | 冰淇淋的加工 | 食品分析与检测 | 方向实验室、本科实验室 | 各实验室负责人 |  |
| 35 | 数显酸度计 | 8 | 酸奶的制作 | 食品生物化学 | 方向实验室、本科实验室 | 各实验室负责人 |  |
| 36 | 精密电导率仪 | 2 | 果蔬贮藏综合实验 | 果蔬加工贮运学 | 园产品实验室 | 陈国刚 |  |
| 37 | 浊度计 | 1 | 果汁的加工 | 食品化学 | 果蔬加工实验室 | 各方向负责人 |  |
| 38 | 数控恒温水浴锅 | 20 | 冰淇淋的加工 | 食品分析与检测 | 方向实验室、本科实验室 | 各实验室负责人 |  |
| 39 | 冰箱 | 6 | 牛肉干的加工 | 食品微生物学 | 各方向实验室 | 各方向负责人 |  |
| 40 | 恒温振荡器 | 2 | 酸奶的制作 | 食品生物化学 | 畜产、果蔬方向 | 各方向负责人 |  |
| 41 | 全自动高压灭菌锅 | 2 | 西式香肠的加工 | 食品工艺学 | 果蔬、粮油方向 | 各方向负责人 |  |
| 42 | 气相色谱仪 | 1 | 食品添加剂的分析检测 | 食品分析实验 | 食品分析检测实验室 | 刘娅 |  |
| 43 | 高效液相色 谱仪 | 1 | 食品添加剂的分析检测 | 食品分析实验 | 食品分析检测实验室 | 刘娅 |  |
| 44 | 生化培养箱 | 2 | 果蔬贮藏综合实验 | 果蔬采后生理 | 果蔬加工实验室 | 单春会 |  |
| 45 | 霉菌培养箱 | 1 | 果蔬贮藏综合实验 | 果蔬采后生理 | 果蔬加工实验室 | 单春会 |  |
| 46 | 恒温振荡培养箱 | 1 | 果蔬加工实验 | 发酵工艺学 | 果蔬加工实验室 | 单春会 |  |
| 47 | 智能恒温恒湿培养箱 | 1 | 果蔬贮藏综合实验 | 果蔬采后生理 | 果蔬加工实验室 | 单春会 |  |
| 48 | 醒发箱 | 1 | 面制品加工 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 49 | 电烤炉 | 1 | 面制品加工 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 50 | 烤盘 | 9 | 面制品加工 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 51 | 半自动分割滚圆机 | 1 | 面制品加工 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 52 | 冷藏工作台 | 1 | 面制品加工 | 粮油加工学 | 农产品加工实验室 | 罗鹏 |  |
| 53 | 冰淇淋机 | 1 | 畜产加工 | 畜产品加工工艺学 | 畜产加工实验室 | 李宝坤 |  |
| 54 | 冷藏柜 | 2 | 畜产加工 | 畜产品加工工艺学 | 畜产加工实验室 | 李宝坤 |  |
| 55 | 果蔬汁饮料实验生产线 | 1 | 果蔬汁加工综合实验 | 果蔬加工贮运学 | 果蔬汁生产实验室 | 陈国刚 |  |
| 56 | 啤酒实验生产线 | 1 | 发酵食品综合实验 | 发酵食品工艺学 | 啤酒生产实验室 | 郑晓吉 |  |
| 57 | 西式香肠生产线 | 1 | 1.西式香肠中试 2.腌肉制品开发中试 | 畜产品加工工艺学 食品工艺学 | 畜产品加工实验室或 中试实验室（已布置，待安装） | 卢士玲 杨艳彬 |  |

石河子大学“中西部高校综合实力提升工程”（语言教学实验教学实验平台建设项目）

建设任务简表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 拟开实验名称 | 实验课程名称 | 设备所在实验室名称 | 管理负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二层交换机 | 72 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 2 | 三层交换机 | 1 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 3 | 防火墙 | 1 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 4 | 服务器 | 8 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 5 | 交换机柜 | 19 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 6 | 交换机柜 | 1 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 7 | 服务器机柜 | 3 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 8 | UPS电源 | 1 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 9 | 教师用计算机 | 35 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 10 | 学生用计算机 | 1198 | 网络学习，听力，口语课程 | 英语、俄语、阿拉伯语口译，商务口语 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 11 | 教师用笔记本 | 2 | 网络学习，听力，口语课程 | 英语、俄语、阿拉伯语口译，商务口语 | 同声传译室 | 马苏勇 |  |
| 12 | 学生用笔记本 | 70 | 网络学习，听力，口语课程 | 英语、俄语、阿拉伯语口译，商务口语 | 同声传译室 | 马苏勇 |  |
| 13 | 无线路由器 | 2 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 同声传译室 | 马苏勇 |  |
| 14 | 耳麦 | 1297 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 15 | 激光扫描器 | 17 | 网络学习，听力，口语课程 | 大学英语，研究生英语，英语、俄语、阿拉伯语专业听力，商务英语视听说，俄语电视新闻 | 语音、网络室 | 马苏勇 |  |
| 16 | 同声传译成套设备 | 2 | 网络学习，听力，口语课程 | 英语、俄语、阿拉伯语口译，商务口语 | 同声传译室 | 马苏勇 |  |

石河子大学“中西部高校综合实力提升工程”（体育综合实验中心教学实验平台建设项目）

建设任务简表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台、套） | 拟开实验名称 | 实验课程名称 | 设备所在 实验室名称 | 管理负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理实验台 | 5 | 1、测量并比较声光反应时和运动时 2、运动时反应时实验 3、动作稳定的影响 4、双手协调性的测定 5、迷宫实验 6、两点阈测定 7、深度知觉的测定 8、时间与空间的判断 9、闪光融合频率的测定 10、动觉后效实验 11、动作技能的迁移（镜画） 12、认知方式的测定 13、注意力集中测试 14、注意力分散测试 15、运动焦虑的测定 | 体育心理学、 运动心理学 | 运动人体形态结构、运动心理实验室 | 乔明 |  |
| 2 | 人体生理学实验系统 | 4 | 1、人体心电图描记 2、心音听诊和心音图描记 3、人体静态与运动时血压的测定 4、肺功能检测 5、人体肌肉反应 6、人体肌电图的测试 7、反射和运动反应时间的测试 8、人体脑电图的检测 9、人体感觉实验测试 10、呼吸运动调节因素测试 | 运动生理学、 体育保健学 | 运动技能与评定实验室 | 乔明 |  |
| 3 | 悬吊训练系统 | 5 | 1、功能性运动筛查 2、运动损伤的风险评估 3、运动员功能对称性评估与分析 4、身体不同损伤部位的康复训练 5、运动员核心柱的力量训练及强化 6、运动员体姿的评估与改善 7、肩关节运动损伤的康复 8、膝关节运动损伤的康复 9、踝关节运动损伤的康复 10、脊柱肌群的控制力和平衡性的改善 11、骨盆核心肌群的控制力和平衡性的强化 12、自我PNF拉伸训练 13、运动员的动态准备活动优化与改善 14、臀部肌肉的激活与强化 15、上、下肢的超等长训练 16、本体感觉及平衡能力的训练 17、上、下肢的爆发力训练 18、自我肌筋膜的放松与治疗 19、亚健康人群的功能性康复 20、慢性病人群的抗阻训练 | 体育康复学、 运动创伤学、 运动训练学 | 功能性康复实验室 | 乔明 |  |
| 4 | 康复训练软垫 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 康复训练软踏 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 功能性运动测试套件（FMS） | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 功能性测试圆盘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 甩球 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 精英型药球 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 多密度泡沫轴 | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | 振动杆 | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 多向敏捷训练器 | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | 上下训练贴 | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | 弹力训练带 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 超级训练带套装 | 8 |  |  |  |  |  |
| 16 | 非弹力药球 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 训练棒 | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | 迷你训练带 | 80 |  |  |  |  |  |
| 19 | 滑板 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 羽毛球专用训练地胶 | 4 | 用于体育专业羽毛球教学与训练 | 体育专业课 | 场馆中心 | 罗京新 |  |
| 21 | 多功能秒表 | 90 | 用于体育专业教学与训练 |  |  |  |  |
| 22 | 数码高清摄像机 | 1 | 1、运动中人体点的轨迹分析 2、运动图像解析与分析 3、运动技术动作的诊断与优化 4、运动技术参数的计算与优化 5、运动损伤、康复手段的的力学依据分析 | 运动生物力学、体育康复学、 运动创伤学 | 运动技能与评定实验室 | 乔明 |  |
| 23 | 投影机 | 2 |  | 用于体育综合实验中心实验教学 | 体育综合 实验中心 | 乔明 |  |
| 24 | 笔记本电脑 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 台式电脑 | 4 |  |  |  |  |  |

石河子大学“中西部高校综合实力提升工程”（地理实验中心教学实验平台建设项目）建设任务简表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 拟开实验名称 | 设备所在实验室名称 | 管理负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩矿标本 | 1套 | 三大类岩石标本观察 造岩矿物形态观察 生物地层化石观察 岩石微结构观察 矿物微形态观察 | 地质地貌实验室 | 葛本伟 |  |
| 2 | 偏光显微镜 | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 门赛尔防水比色卡 | 1套 | 土壤颜色判定 | 沉积分析实验室 | 葛本伟 |  |
| 4 | 高精度天平（精确0.1mg） | 2台 | 用于开设的各门实验课中样品的称量、干燥、加热、消化、分离、提纯等前处理，为样品的分析提供制备样品。 | 沉积分析实验室 | 葛本伟 |  |
| 5 | 大量程电子天平（精确0.1 g） | 2台 |  |  |  |  |
| 6 | 电热恒温干燥箱 | 1台 |  |  |  |  |
| 7 | 电热恒温水浴锅 | 1台 |  |  |  |  |
| 8 | 数显恒温油浴锅 | 1台 |  |  |  |  |
| 9 | 数控电加热板 | 2台 |  |  |  |  |
| 10 | 数显消化炉 | 1台 |  |  |  |  |
| 11 | 离心机 | 1台 |  |  |  |  |
| 12 | 便携式环刀法容重测定仪 | 3台 | 土壤容重测定 | 沉积分析实验室 | 葛本伟 |  |
| 13 | 便携式土壤盐分仪 | 3台 | 土壤盐度测量 |  |  |  |
| 14 | 便携式土壤硬度计 | 3 | 土壤硬度测量 |  |  |  |
| 15 | 便携式土壤水分快速测定仪 | 2 | 水壤水分测量 |  |  |  |
| 16 | 多功能土壤采样系统 | 10 | 野外土壤样品采集 |  |  |  |
| 17 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 土壤有机质含量测量 环境污染物分析 |  |  |  |
| 18 | 台式电导率仪 | 2 | 土壤盐分、电导率测量 |  |  |  |
| 19 | 台式酸度计 | 2 | 土壤pH值测量 大气降水pH值测量 溶雪酸碱度测量 |  |  |  |
| 20 | 台式离子计 | 2 | 土壤浸提液离子测量 大气降水中离子测量 溶雪离子测量 | 水文气象实验室 | 唐湘玲 |  |
| 21 | 便携式酸度计 | 3 | 野外地表水酸碱度测量 | 水文气象实验室 | 唐湘玲 |  |
| 22 | 便携式多参数水质测量仪 | 2 | 野外地表水水质测量 |  |  |  |
| 23 | 便携式环境要素测量系统 | 2 | 野外环境要素测量 |  |  |  |
| 24 | 便携式露点温度测量仪 | 2 | 露点温度测量 |  |  |  |
| 25 | 移动式气象站 | 3 | 野外局部气象观测 |  |  |  |
| 26 | 二氧化碳检测仪 | 2 | 大气二氧化碳浓度测量 土壤二氧化碳释放 | GIS\RS实验室 | 刘琳 |  |
| 27 | 便携式测亩仪 | 10 | 土地资源野外调查 土地面积野外测量 土地信息登记 |  |  |  |
| 28 | 便携式全站仪 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 便携式测距仪 | 5 |  |  |  |  |
| 30 | BOD测量仪 | 1 | BOD测量 COD测量 地表水污染物测量 | 水文气象实验室 | 唐湘玲 |  |
| 31 | BOD培养箱 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | COD测量仪 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | COD消解仪 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 便携式PM2.5采样器 | 1 | 大气颗粒物污染浓度测量 | 水文气象实验室 | 唐湘玲 |  |

石河子大学“中西部高校综合实力提升工程”（临床技能教学实验平台建设项目）

建设任务简表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 拟开实验名称 | 实验课程名称 | 设备所在实验室名称 | 管理负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络版智能化心肺检查、腹部检查教学系统 | 心肺检查和腹部检查电子标准化病人教师机（含电脑） | 1 | 胸腹部检查 | 物理诊断学 | 物理诊断学实验室 | 王腊梅 |  |
|  |  | 心肺检查电子标准化病人学生机 | 54 | 胸部检查 | 物理诊断学 | 物理诊断学实验室 | 王腊梅 |  |
|  |  | 腹部检查电子标准化病人学生机（含电脑） | 18 | 腹部检查 | 物理诊断学 | 物理诊断学实验室 | 王腊梅 |  |
|  |  | 升级：心肺检查和腹部检电子标准化病人学生机（含电脑） | 18 | 胸腹部检查 | 物理诊断学 | 物理诊断学实验室 | 王腊梅 |  |
| 2 | 心肺复苏模型 | 4 | 基本急救技术：心肺复苏术、气道管理等 | 内科学见习 | 内科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 3 | 腹腔穿刺模型 | 6 | 内科常见诊疗技术：腹腔穿刺 | 内科学见习 | 内科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 4 | 脊髓穿刺模型 | 4 | 内科常见诊疗技术：脊髓穿刺 | 内科学见习 | 内科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 5 | 胸腔穿刺模型 | 2 | 内科常见诊疗技术：胸腔穿刺 | 内科学见习 | 内科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 6 | 临床思维综合训练系统（标准版） | 1 | 疾病临床思维(技能)训练 | 内科学见习 | 内科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 7 | 多媒体医学教学观摩示教反示教系统 | 1 | 疾病临床思维(技能)训练 | 内科学见习 | 内科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 8 | 着装式乳房检查诊断模型 | 8 | 外科诊断：乳房检查 | 外科学见习 | 妇产科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 9 | 新生儿窒息复苏模型 | 2 | 心血管系统、呼吸系统、泌尿系统疾病 | 儿科学见习 | 儿科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 10 | 开腹、关腹训练模型 | 8 | 外科基本技术：洗手及穿脱隔离衣、手术衣、消毒、铺巾、切开、止血、分离和缝合、打结与拆线。 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 11 | 外科缝合包扎展示模型 | 4 | 外科基本技术：洗手及穿脱隔离衣、手术衣、消毒、铺巾、切开、止血、分离和缝合、打结与拆线。 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 12 | 细肠管吻合模型 | 40 | 外科基本技术：肠管缝合。 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 13 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 2 | 外科基本技术：无菌操作。 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 14 | 手臂切开缝合训练仿真模型 | 10 | 外科基本技术：切开缝合。 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 15 | 缝合腿模型 | 10 | 外科基本技术：切开缝合。 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 16 | 打结训练模型 | 10 | 外科基本技术：洗手及穿脱隔离衣、手术衣、消毒、铺巾、切开、止血、分离和缝合、打结与拆线。 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 17 | 成人气管插管考核训练系统 | 2 | 麻醉与复苏、SICU、心电图机、除颤仪及呼吸机、心肺复苏、气管插管技能训练 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 18 | 新生儿气管插管模型 | 4 | 麻醉与复苏、SICU、心电图机、除颤仪及呼吸机、心肺复苏、气管插管技能训练 | 儿科学见习 | 儿科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 19 | 交互式外科换药训练软件系统及训练模型 | 1 | 清创术、换药 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 20 | 气胸处理模型 | 4 | 胸外科临床思维（技能）训练： 胸外伤、心脏疾病、肺部疾病临床思维 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 21 | 心包穿刺模型 | 2 | 胸外科（技能）训练： 胸外伤、心脏疾病。 | 外科学见习 | 外科学实验室 | 李新凤 |  |
| 22 | 高级智能化急救医学综合模拟技能训练系统 | 1 | 成人、小儿基础生命支持 | 急诊医学 | 急诊医学实验室 | 王腊梅 |  |
| 23 | 中心供氧负压设备带及管路、输液天轨 | 19 | 实验教学环境 | 基础护理学 | 护理技能实验室 | 王腊梅 |  |
| 24 | ICU 设 备 吊 塔 | 1 | 实验教学环境 | 基础护理学 | 护理技能实验室 | 王腊梅 |  |
| 25 | 交互式臀部肌肉注射训练系统 | 1 | 教学考核训练软件系统 | 基础护理学 | 护理技能实验室 | 王腊梅 |  |
| 26 | 灌肠训练模型 | 6 | 灌肠法 | 基础护理学 | 护理技能实验室 | 王腊梅 |  |
| 27 | 鼻胃管及口腔护理模型人 | 8 | 鼻饲法 | 基础护理学 | 护理技能实验室 | 王腊梅 |  |
| 28 | 皮内注射模型 | 8 | 各种注射法 | 基础护理学 | 护理技能实验室 | 王腊梅 |  |
| 29 | 佩带式上臂肌肉注射模型 | 7 | 各种注射法 | 基础护理学 | 护理技能实验室 | 王腊梅 |  |
| 30 | 静脉输液手成套仿真模型 | 2 | 静脉输液法 | 基础护理学 | 护理技能实验室 | 王腊梅 |  |
| 31 | 静脉穿刺仿真手臂(左手) | 6 | 静脉输液法 | 基础护理学 | 护理技能实验室 | 王腊梅 |  |
| 32 | 全功能护理人 | 8 | 脑卒中病人的康复护理 | 内科护理学 | 内科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 33 | 胸腔闭式引流护理模型 | 2 | 胸腔闭式引流管的护理 | 临床护理技术 | 临床护理技术实验室 | 王腊梅 |  |
| 34 | 旋转式幼儿手臂静脉穿刺模型 | 4 | 婴幼儿静脉输液技术 | 儿科护理学 | 儿科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 35 | 旋转式婴儿头皮静脉穿刺模型 | 8 | 婴幼儿静脉输液技术 | 儿科护理学 | 儿科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 36 | 情境化婴儿静脉输液中文系统（网络版教师机) | 1 | 婴幼儿静脉输液技术 | 儿科护理学 | 儿科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 37 | 婴儿生长发育指标测量仿生标准化病人 | 2 | 儿科护理 | 儿科护理学 | 儿科学实验室 | 王腊梅 |  |
| 38 | 诊刮模型 | 2 | 妇产科基本技能训练 | 妇产科学 | 妇产科实验室 | 王腊梅 |  |
| 39 | 正畸器械包 | 6 | 口腔专业 | 口腔正畸学 | 口腔头模室 | 张瑞 |  |
| 40 | 牙椅固定版带肩体仿头模 | 8 | 口腔专业 | 口腔专业 | 口腔头模室 | 张瑞 |  |
| 41 | 平均值颌架 | 16 | 口腔专业 | 口腔修复，正畸 | 口技工室腔 | 张瑞 |  |
| 42 | 多功能点焊机 | 1 | 口腔专业 | 口腔修复，正畸 | 口轻技工室 | 张瑞 |  |
| 43 | 标准型煮颌机 | 1 | 口腔专业 | 口腔正畸学 | 口轻技工室 | 张瑞 |  |
| 44 | 液压压榨器 | 1 | 口腔专业 | 口腔修复，正畸 | 口轻技工室 | 张瑞 |  |
| 45 | 口腔专用消毒锅 | 1 | 口腔专业 | 口腔专业 | 口轻综合实验室 | 张瑞 |  |
| 46 | 可见光固化树脂机 | 3 | 口腔专业 | 口腔内科学 | 口腔头模室 | 张瑞 |  |
| 47 | 牙周手术治疗器械包 | 2 | 口腔专业 | 牙周病学 | 口腔头模室 | 张瑞 |  |
| 48 | 拔牙手术器械包 | 2 | 口腔专业 | 口腔颌面外科学 | 口腔头模室 | 张瑞 |  |
| 49 | 牙科临床技术评估考核及导引系统 | 1 | 口腔专业 | 口腔内科，修复 | 牙科评估导引评估室 | 张瑞 |  |

石河子大学“中西部高校综合实力提升工程”（医学机能实验中心教学实验平台建设项目）

建设任务简表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 拟开实验名称 | 实验课程名称 | 设备所在实验室名称 | 管理负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物信号处理系统 | 16 | 实验1-4、9-14、18、22、24、26、28、32-37 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 李增春 |  |
| 2 | 药理实验多用仪 | 20 | 实验21、27 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 3 | 制氧机 | 8 | 实验10、11 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 李增春 |  |
| 4 | 磁力搅拌器 | 8 | 实验3、8、9、12、13、17-21、23、25、29、31、38、39 | 医学机能实验学生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 5 | 恒温水浴锅 | 8 | 实验21、44、45、47、48、57 | 医学机能实验学生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 6 | 冰箱 | 2 | 实验40-48、51、53 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 7 | 生物机能实验同步系统 | 4 | 实验2、7、16、22、24 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 李增春 |  |
| 8 | 医学图像分析系统 | 8 | 实验22、24、35-37 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 李增春 |  |
| 9 | 智能热板仪 | 9 | 实验21、27 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 10 | 光热尾痛测试仪 | 9 | 实验21、27 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 11 | 热刺痛仪 | 5 | 实验21、27 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 12 | 全自动大小鼠无创血压测量系统 | 1 | 实验21、27、29 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 李增春 |  |
| 13 | 电子天平 | 8 | 实验3、8、9、12、13、17-21、23、25、29、31、38、39-57 | 医学机能实验学生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 14 | 鼓风干燥箱 | 2 | 实验50、50、51、54 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 15 | pH计 | 4 | 实验39、40、45、47、48、52、57 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 16 | 台式离心机 | 8 | 实验41、43 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 17 | 分光光度计 | 10 | 实验40、42、46 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 18 | 微型离心机 | 4 | 实验50、53 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 19 | 半自动生化分析仪 | 2 | 实验34-37 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 20 | 漩涡混合仪 | 4 | 实验46、49、50 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 21 | 双层脱色摇床 | 4 | 实验40、51、55 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 22 | 醋酸纤维素薄膜电泳槽 | 4 | 实验40、43 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 23 | 通风实验柜 | 4 | 实验40、51、57 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 24 | 电动组织匀浆机 | 2 | 实验41、44、45、55、56 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 25 | 血气分析仪 | 2 | 实验26、28、34 | 医学机能实验学 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 26 | 高速台式冷冻离心机 | 4 | 实验49、50、52、54-56 | 医学机能实验学生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 李增春 王英姿 |  |
| 27 | 单道数字微量移液器 | 40 | 实验43、、46、52、54 | 医学机能实验学生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 28 | 电泳仪 | 8 | 实验40、43、53 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 29 | 水平电泳槽 | 4 | 实验40、43、53 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |
| 30 | 凝胶摄像仪 | 1 | 实验43、46、51、53 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 31 | 核酸蛋白检测仪 | 1 | 实验46、49、50、52、54-56 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 王英姿 |  |
| 32 | 稳流稳压电泳仪 | 4 | 实验40、43 | 生物化学实验 | 医学机能实验中心 | 郑志红 |  |

石河子大学“中西部高校综合实力提升工程”（医学形态实验中心教学实验平台建设项目）

建设任务简表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 拟开实验名称 | 实验课程名称 | 设备所在实验室名称 | 管理负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建两套数码互动系统 | 蔡司教师端数码显微镜 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 学生端数码显微镜 | 64 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 教师端显微数码互动控制系统 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 教师端专业图像处理软件 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 学生端图像处理系统 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 24口交换机 | 4 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 系统集成（布线、线槽、面板、插座等） | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 学生桌椅 | 64 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 教师用电脑 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 学生用电脑 | 64 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 智能讲台、投影机、电动幕布及教师专用椅 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 全钢静电地板+防静电地毯 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 音箱系统 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
|  |  | 专业考试软件系统 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 新增互动室 | 唐慧 |  |
| 2 | 升级两套数码互动系统 | 学生端数码显微镜 改造标准版互动实验室（含芯片升级等） | 64 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 12/13室 | 唐慧 | 改造标准版互动室 |
|  |  | 教师端显微数码互动控制系统 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 12/13室 | 唐慧 |  |
|  |  | 教师端专业图像处理软件 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 12/13室 | 唐慧 |  |
|  |  | 学生端图像处理系统 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 12/13室 | 唐慧 |  |
|  |  | 24口交换机 | 4 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 12/13室 | 唐慧 |  |
|  |  | 系统集成（布线、线槽、面板、插座等） | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 12/13室 | 唐慧 |  |
|  |  | 教师用电脑 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 12/13室 | 唐慧 |  |
|  |  | 智能讲台、投影机 | 2 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 12/13室 | 唐慧 |  |
| 3 | 互动室配套扫描网络系统 | 全自动数字切片扫描系统（含扫描硬件、软件及Windows Server 2008等配套软件） | 1 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 606室准备间 | 唐慧 | 显微数码互动实验室附属配套设备 |
|  |  | 扫描服务器 | 1 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 606室准备间 | 唐慧 |  |
|  |  | 数字切片网络教学浏览系统软件1 | 1 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 所有病理学/组织胚胎学实验课 | 606室准备间 | 唐慧 |  |
| 4 | 形态学（寄生虫，微生物，遗传学，生物学）玻片一套 | 1 | 寄生虫，微生物，遗传学，生物学实验课 | 寄生虫，微生物，遗传学，生物学实验课 | 形态实验中心1/2/3/4/5/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 5 | 单道可调移液器 | 20 | 大肠杆菌PCR试验 | 病原微生物学 | 3/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 6 | 普通PCR仪 | 4 | 大肠杆菌PCR试验 | 病原微生物学 | 3/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 7 | 水平电泳槽（大）及制胶板 | 4 | 沉淀反应/PCR琼脂糖凝胶电泳检测 | 病原生物学与免疫学 | 3/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 8 | 电热恒温培养箱 | 4 | 病原生物学/生物学/遗传学等实验课 | 病原生物学/生物学/遗传学等实验课 | 1/2/3/4/5室 | 唐慧 |  |
| 9 | 稳压稳流电泳仪 | 2 | 沉淀反应/PCR琼脂糖凝胶电泳检测 | 病原生物学与免疫学 | 3/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 10 | 迷你离心机 | 4 | 病原生物学/生物学/遗传学等实验课 | 病原生物学/生物学/遗传学等实验课 | 3/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 11 | 酶标仪 | 4 | ELISA法;乙肝表面抗体测定 | 免疫学/临床免疫学/实验诊断学 | 3/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 12 | 洗板机 | 4 | ELISA法;乙肝表面抗体测定 | 免疫学/临床免疫学/实验诊断学 | 3/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 13 | 多功能血细胞分类仪 | 80 | 血细胞分类等试验 | 实验诊断学 | 1/2/4/5室 | 唐慧 |  |
| 14 | 低速离心机 | 4 | 生物学/遗传学实验课 | 生物学/遗传学实验课 | 1/2/4/5室 | 唐慧 |  |
| 15 | 水浴箱 | 4 | 生物学/遗传学实验课 | 生物学/遗传学实验课 | 1/2/4/5室 | 唐慧 |  |
| 16 | 旋涡混合器 | 4 | 病原生物学实验课 | 病原生物学实验课 | 3/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 17 | 多功能电灼接种针 | 3 | 形态实验准备 | 形态实验准备 | 521室准备间 | 唐慧 |  |
| 18 | 恒温空气摇床/振荡器 | 1 | 病原微生物学/临床微生物学实验课 | 病原微生物学/临床微生物学实验课 | 521室准备间 | 唐慧 |  |
| 19 | 切片柜 | 4 | 寄生虫，微生物，遗传学，生物学实验课 | 寄生虫，微生物，遗传学，生物学实验课 | 614/716室准备间 | 唐慧 |  |
| 20 | 双门冷藏展示柜 | 1 | 病原微生物实验课准备 | 病原微生物实验课准备 | 614室准备间 | 唐慧 |  |
| 21 | 液晶电视 | 8 | 病原生物学/生物学/遗传学等实验课 | 病原生物学/生物学/遗传学等实验课 | 1/2/4/5/3/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 22 | 超净工作台 | 4 | 病原微生物学/临床微生物学实验课 | 病原微生物学/临床微生物学实验课 | 3/9/10/11室 | 唐慧 |  |
| 23 | 转移摇床 | 3 | 临床免疫学实验课 | 临床免疫学实验课 | 2/4/5室 | 唐慧 |  |
| 24 | 数字网络解剖互动教学系统 | 2 | 系统解剖学/局部解剖学等实验课 | 系统解剖学/局部解剖学 | 人体解剖学实验室 | 马新生 |  |
| 25 | 系统解剖学实验教学标本系统 | 4 | 系统解剖学实验课 | 系统解剖学 | 人体解剖学实验室 | 马新生 |  |
| 26 | 局部解剖学实验教学标本系统 | 4 | 局部解剖学实验课 | 局部解剖学 | 人体解剖学实验室 | 马新生 |  |